MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 4033/2026.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | PAR | 5 | PÁS/ELETRODOS ADULTOS PARA DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA), COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO DEA LIFE 400, MODELO ANTIGO, MARCA CMOS DRAKE, COMPOSTOS POR HIDROGEL CONDUTOR DE ALTA QUALIDADE PARA BOM ACOPLAMENTO À PELE E BAIXA IMPEDÂNCIA, CAMADA METÁLICA CONDUTORA INTERNA, SUPORTE EM ESPUMA, FILME PROTETOR ANTIADERENTE PARA PROTEGER O GEL ANTES DA APLICAÇÃO, COMPONENTES EM PET E ADESIVO ACRÍLICO NA COMPOSIÇÃO. DIMENSÕES E CABOS: PÁ EM FORMATO ELÍPTICO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 155 MM X 105 MM, CABO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,0 M E DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 3,0 MM. ÁREA ATIVA (ELETRODO): ÁREA MÍNIMA DE GEL CONDUTOR DE 50 CM² POR PÁ, ÁREA CONDUTIVA TOTAL APROXIMADA DE 86 CM² (METAL + GEL) E ÁREA DA FOLHA METÁLICA CONDUTORA APROXIMADA DE 71 CM². PRODUTO NOVO, EM EMBALAGEM ÍNTEGRA, COM IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE E PRAZO DE VALIDADE VIGENTE NA DATA DA ENTREGA. |  |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)