MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 166859/2025.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unid | 01 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE DISTRIBUIÇÃO E FORÇA, POTÊNCIA NOMINAL DE 225KVA, REGIME CONTÍNUO, RESFRIAMENTO LN, FREQUÊNCIA, 60 HZ, EM ÓLEO MINERAL, CLASSE DE TENSÃO 15KV, TENSÕES PRIMÁRIAS 13800/13200/12600/12000/11400V LIGAÇÃO EM DELTA, TENSÃO SECUNDÁRIA, 380/220V LIGAÇÃO EM ESTRELA, COM NEUTRO ACESSÍVEL, FABRICADO E ENSAIADO CONFORME NBR HOMOLOGAÇÃO EQUATORIAL GRUPO A GOIÁS |  |  |  |
| 02 | UNID | 01 | ACIONAMENTO EXTERNO DO COMUTADOR |  |  |  |
| 03 | UNID | 01 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO AO POSTE |  |  |  |
| 04 | UNID | 01 | BUCHA BT NA LATERAL |  |  |  |
| 05 | UNID | 01 | DISPOSITIVO PARA ALIVIO PRESSÃO S/CONSTS |  |  |  |
| 06 | UNID | 01 | BUCHA AT NA TAMPA |  |  |  |
| 07 | UNID | 01 | ORELHA DE SUSPENSÃO |  |  |  |
| 08 | UNID | 01 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PARA-RAIOS (PARAFUSADO) |  |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)