MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 166518/2025.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UNI | 01 | Gerador de energia elétrica; • Potência nominal mínima: 10 kVAs), compatível para suportar simultaneamente 3 câmaras frias, 3 computadores, 5 lâmpadas e 1 geladeira doméstica; • Partida elétrica; • Motor a diesel ou gasolina, de alta durabilidade e baixo consumo; • Sistema de regulação automática de tensão e frequência; • Estrutura com nível de ruído reduzido (acústico); • Painel de controle com dispositivos de segurança (disjuntor, voltímetro, amperímetro, indicador de horas); • Compatibilidade e conformidade com o RENEM: * Gerador Estacionário à Diesel na potência mínima de 10 kVAs (regime de operação contínuo / Stand-By). Possui disjuntor tripolar de proteção mecânico, proteção contra curto circuito, corrente máxima e inversão de fases. Possui painel digital e quadro de transferência automática. Possui sistema de partida elétrica a 12 Vcc e com regulador automático de tensão (AVR)Possui alternador com fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60Hz, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 v e com aceso ao neutroPossui motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado água (Radiador), no minimo 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade. Possui tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Possui isolamento acústico com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A)Deve acompanhar: sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. e demais normas técnicas vigentes; • Garantia mínima de 12 (doze) meses; • Fornecimento acompanhado de manual técnico, certificado de garantia e instalação. |  |  |  |
| 02 | UN | 01 | Câmara refrigerada para armazenamento de vacinas Quantidade: 01 (uma) unidade Capacidade: A partir de 972 litros Faixa de Temperatura: +2°C a +8°C Reconhecimento: Equipamento reconhecido no site da ANVISA e conformidade com o RENEM: - MATERIAL DE CONFECÇÃO (GABINETE INTERNO): AÇO INOXIDÁVEL 304- CAPACIDADE E QUANTIDADE DE GAVETAS ¦ SISTEMA DE EMERGÊNCIA I REGISTRO DE DADOS: ATÉ 300 LITROS E 2 A 5 GAVETAS ¦ POSSUI I POSSUI- CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO: POSSUI- DISCADOR DE EMERGÊNCIA: POSSUI- SENSORES INTERNOS: POSSUI- TEMPERATURA: ENTRE +2º C E +8 C |  |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)