MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 1335/2026.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com acabamento polido, contendo saia/testeira frontal e frontão (espelho) acompanhando toda a extensão da bancada. A bancada deverá possuir dimensões aproximadas de 2,70 m de comprimento x 0,59 m de profundidade, com espessura mínima de 2 cm. O frontão deverá ter altura mínima de 5 cm, instalado ao longo de toda a extensão posterior da bancada, e a saia/testeira frontal deverá possuir altura mínima de 4 cm. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |
| 02 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com acabamento polido, contendo saia/testeira frontal e frontão (espelho) acompanhando toda a extensão da bancada. A bancada deverá possuir dimensões aproximadas de 2,84 m de comprimento x 0,55 m de profundidade, com espessura mínima de 2 cm. O frontão deverá ter altura mínima de 8 cm, instalado ao longo de toda a extensão posterior da bancada, e a saia/testeira frontal deverá possuir altura mínima de 4 cm. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |
| 03 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de bancada em granito cinza corumbá, com acabamento polido, contendo saia/testeira frontal e frontão (espelho) acompanhando toda a extensão da bancada. A bancada deverá possuir dimensões aproximadas de 2,45 m de comprimento x 0,62 m de profundidade, com espessura mínima de 2 cm. O frontão deverá ter altura mínima de 8 cm, instalado ao longo de toda a extensão posterior da bancada, e a saia/testeira frontal deverá possuir altura mínima de 4 cm. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |
| 04 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de bancada em granito ocre, com acabamento polido, contendo saia/testeira frontal e frontão (espelho) acompanhando toda a extensão da bancada. A bancada deverá possuir dimensões aproximadas de 3,51 m de comprimento x 0,57 m de profundidade, com espessura mínima de 2 cm. O frontão deverá ter altura mínima de 8 cm, instalado ao longo de toda a extensão posterior da bancada, e a saia/testeira frontal deverá possuir altura mínima de 4 cm. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |
| 05 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de bancada em granito ocre, com acabamento polido, contendo saia/testeira frontal e frontão (espelho) acompanhando toda a extensão da bancada. A bancada deverá possuir dimensões aproximadas de 0,80 m de comprimento x 0,80 m de profundidade, com espessura mínima de 2 cm. O frontão deverá ter altura mínima de 8 cm, instalado ao longo de toda a extensão posterior da bancada, e a saia/testeira frontal deverá possuir altura mínima de 4 cm. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |
| 06 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de frontão (espelho) em granito cinza corumbá, com acabamento polido, acompanhando toda a extensão da bancada. O frontão (espelho) deverá possuir dimensões aproximadas de 2,24 m de comprimento, com espessura mínima de 2 cm. O frontão deverá ter altura mínima de 8 cm, instalado ao longo de toda a extensão posterior da bancada. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |
| 07 | Un | 01 | Fornecimento e instalação de saia/testeira em granito ubatuba, com acabamento polido, acompanhando toda a extensão da bancada. A saia/testeira deverá possuir dimensões aproximadas de 1,20 m de comprimento e altura mínima de 4 cm. A instalação deverá ser realizada por equipe técnica especializada, com execução precisa e observância às normas técnicas aplicáveis, incluindo todos os materiais, insumos, acessórios, elementos de fixação, vedação e acabamento necessários à perfeita execução do serviço. O material fornecido deverá ser novo, de primeira qualidade, isento de trincas, fissuras, manchas ou quaisquer imperfeições que comprometam sua durabilidade e estética. A Contratada deverá realizar visita técnica prévia para conferência das medidas e adequação ao local de instalação. Quaisquer danos ocasionados ao patrimônio durante a execução dos serviços deverão ser reparados pela empresa, sem ônus para a Administração Pública. |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)