MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 166213/2025.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UNI | 32 | Forro de PVC branco, acabamento liso ou frisado, com sistema de encaixe tipo macho/fêmea, fabricado em material de primeira qualidade, resistente à umidade e de fácil higienização. Dimensões aproximadas das réguas: 8 mm de espessura e 20 cm de largura. Incluso no fornecimento todos os materiais necessários para a instalação completa, compreendendo estrutura metálica de sustentação em perfil tipo metalon, réguas/lâminas de PVC, réguas de acabamento perimetral, cantoneiras, peças de emenda, parafusos, buchas, cabos de aço, grampos para fixação dos cabos de aço e demais acessórios compatíveis com o sistema. O serviço deverá incluir a execução completa da instalação, realizada por equipe especializada, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, garantindo nivelamento, estabilidade, estética e acabamento adequado, sem apresentar deformações, falhas ou folgas. Todo o material fornecido deverá ser novo, de primeira linha e estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. |  |  |  |
| 02 | UNI | 168 | Forro de PVC tipo amadeirado, na cor cerejeira, junta seca, com acabamento liso e sistema de encaixe tipo macho/fêmea, fabricado em material de primeira qualidade, resistente à umidade e de fácil higienização. As réguas devem possuir dimensões aproximadas de 8 a 10 mm de espessura e 20 a 25 cm de largura. Está incluso no fornecimento todos os materiais necessários para a instalação completa, compreendendo estrutura metálica de sustentação em perfil tipo metalon, réguas/lâminas de PVC, réguas de acabamento perimetral, cantoneiras, peças de emenda, parafusos, buchas, cabos de aço, grampos para fixação dos cabos de aço e demais acessórios compatíveis com o sistema. O serviço deverá incluir a execução integral da instalação, realizada por equipe especializada, com fornecimento de mão de obra e todos os insumos necessários, garantindo nivelamento, estabilidade, estética e acabamento adequado, sem apresentar deformações, falhas ou folgas. Todo o material fornecido deverá ser novo, de primeira linha e estar em conformidade com as normas técnicas aplicáveis. |  |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)