MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 818/2026.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UNI | 02 | Aparelho de ar-condicionado tipo split hi wall, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, com tecnologia inverter, capacidade nominal de 12.000 (doze mil) BTUs/h, na cor branca. O equipamento deverá operar no ciclo frio, possuir recurso de conectividade sem fio (wi-fi) ou tecnologia equivalente, utilizar gás refrigerante do tipo R-32 ou outro de menor impacto ambiental, funcionar em tensão de 220 V, sistema monofásico, apresentar classificação mínima “A” de eficiência energética conforme INMETRO e potência elétrica consumida compatível com a capacidade especificada. O fornecimento do equipamento deverá contemplar a instalação profissional completa, incluindo os materiais essenciais para o seu pleno funcionamento, tais como tubulação para interligação das unidades interna e externa, isolamento térmico, fiação elétrica compatível, sistema de drenagem para escoamento da água condensada, suporte para fixação da unidade externa e o gás refrigerante necessário, em conformidade com as normas técnicas vigentes e recomendações do fabricante. |  |  |  |
| 02 | UNI | 01 | Aparelho de ar-condicionado tipo split hi wall, composto por unidade evaporadora e unidade condensadora, com tecnologia inverter, capacidade nominal de 30.000 (trinta mil) BTUs/h, na cor branca. O equipamento deverá operar no ciclo frio, possuir recurso de conectividade sem fio (wi-fi), utilizar gás refrigerante do tipo R-32 ou outro de menor impacto ambiental, funcionar em tensão de 220 V, sistema monofásico, apresentar classificação mínima “A” de eficiência energética conforme INMETRO e potência elétrica consumida compatível com a capacidade especificada. O fornecimento do equipamento deverá contemplar a instalação profissional completa, incluindo os materiais essenciais para o seu pleno funcionamento, tais como tubulação para interligação das unidades interna e externa, isolamento térmico, fiação elétrica compatível, sistema de drenagem para escoamento da água condensada, suporte para fixação da unidade externa e o gás refrigerante necessário, em conformidade com as normas técnicas vigentes e recomendações do fabricante. |  |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)