MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 3842/2026.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | UNI | 05 | MÓDULO FOTOVOLTAICO DMEGC 610W N-TYPE BIFACIAL GLASS-GLASS2. DESCRIÇÃO DETALHA DMEGC SOLAR DM610M10RT-B72HSW (SÉRIE INFINITY RT) POTÊNCIA NOMINAL: 610WPTIPO DE CÉLULA: MONOCRISTALINA N-TYPE (TECNOLOGIA TOPCON) TECNOLOGIA: BIFACIAL (GERAÇÃO EM AMBOS OS LADOS) ESTRUTURA: VIDRO DUPLO (DOUBLE GLASS / GLASS-GLASS) EFICIÊNCIA: 22,6%GARANTIA: 15 ANOS (DEFEITO DE FABRICAÇÃO) / 30 ANOS (DESEMPENHO LINEAR) DIMENSÕES: 2384 X 1134 X 30 MMPESO: 32,8 KGCONECTOR: COMPATÍVEL COM MC4 (IP68). |  |  |  |
| 02 | UNI | 01 | INVERSOR HÍBRIDO SOLAR 5KW 220V MONOFÁSICO - GARANTIA 10 ANOS DESCRIÇÃO DETALHADA SOLAR MODELO SUGERIDO: HYD 5000-EPPOTÊNCIA NOMINAL: 5.000W (5KW) TENSÃO DE SAÍDA: 220V / 230V ACFREQUÊNCIA: 50/60HZQUANTIDADE DE MPPTS: 2 (PERMITE DOIS ARRANJOS DE PAINÉIS INDEPENDENTES) COMPATIBILIDADE DE BATERIA: LÍTIO OU CHUMBO-ÁCIDO (TENSÃO 48V)FUNÇÃO ZERO EXPORT: INTEGRADA (EVITA INJEÇÃO NA REDE SE CONFIGURADO)MODO BACKUP (EPS): TEMPO DE COMUTAÇÃO < 10MS (FUNCIONA COMO NOBREAK)MONITORAMENTO: WI-FI / GPRS / ETHERNET (MÓDULO INCLUSO)PROTEÇÃO: IP65 (TOTALMENTE PROTEGIDO CONTRA POEIRA E JATOS DE ÁGUA)GARANTIA: 10 ANOS (CONFORME TERMO DO FABRICANTE) |  |  |  |
| 03 | UNI | 01 | BATERIA DE LÍTIO 5.12KWH 48V 100AH IN-WALL - BAIXA TENSÃO (LFP)2. DESCRIÇÃO DETALHADA TECNOLOGIA: LÍTIO FERRO FOSFATO (LIFEPO4).CAPACIDADE NOMINAL: 5.12 KWH.CAPACIDADE DE CORRENTE: 100 AH.TENSÃO NOMINAL: 51.2V (COMPATÍVEL COM SISTEMAS DE 48V).DESIGN: WALL-MOUNTED (FIXAÇÃO EM PAREDE), ULTRAFINA PARA ECONOMIA DE ESPAÇO.CICLO DE VIDA: > 6.000 CICLOS (A 80% DOD).CORRENTE DE CARGA/DESCARGA RECOMENDADA: 50A.CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA: 100A.COMUNICAÇÃO: RS485 / CAN (ESSENCIAL PARA "CONVERSAR" COM O INVERSOR SOFAR).PROTEÇÃO: BMS INTEGRADO (MONITORAMENTO DE TEMPERATURA, SOBRECARGA E CURTOCIRCUITO).ESCALABILIDADE: SUPORTA CONEXÃO EM PARALELO (GERALMENTE ATÉ 15 OU 16 UNIDADES).GRAU DE PROTEÇÃO: IP20 (USO INTERNO) OU IP65 (CONFORME MODELO ESPECIFICO) |  |  |  |
| 04 | UN | 01 | MONTAGEM E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ENERGIA SOLAR NA AREA DE TRANSBORDO DE RESIDUO SOLIDO, SENDO TODA MÃO DE OBRA E CUSTOS ADICIONAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS POR CONTA DO CONTRATADO. |  |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)