MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado (a),

Venho por meio deste apresentar proposta de preços referente os objetos descritos no Protocolo Administrativo n.º 162860/2025.

Razão Social: __________________________________________________________________

CNPJ: _______________________________________________________________________

Endereço: ____________________________________________________________________

Telefone: ____________________________________________________________________

E-mail: ______________________________________________________________________

Representante: ________________________________________________________________

Data da Proposta: _____________________________________________________________

Validade da Proposta:____________________________________________________________

Abaixo Planilha Detalhada:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MT | 100 | FORRO DE PVC BRANCO, ACABAMENTO LISO OU FRISADO, COM SISTEMA DE ENCAIXE TIPO MACHO/FÊMEA, FABRICADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DAS RÉGUAS: 8 MM DE ESPESSURA E 20 CM DE LARGURA. INCLUSO NO FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA, COMPREENDENDO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIL TIPO METALON, RÉGUAS/LÂMINAS DE PVC, RÉGUAS DE ACABAMENTO PERIMETRAL, CANTONEIRAS, PEÇAS DE EMENDA, PARAFUSOS, BUCHAS, CABOS DE AÇO, GRAMPOS PARA FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR A EXECUÇÃO COMPLETA DA INSTALAÇÃO, REALIZADA POR EQUIPE ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, GARANTINDO NIVELAMENTO, ESTABILIDADE, ESTÉTICA E ACABAMENTO ADEQUADO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, FALHAS OU FOLGAS. TODO O MATERIAL FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. |  |  |
| 02 | MT | 49,50 | FORRO DE PVC TIPO AMADEIRADO, NA COR CEREJEIRA, JUNTA SECA, COM ACABAMENTO LISO E SISTEMA DE ENCAIXE TIPO MACHO/FÊMEA, FABRICADO EM MATERIAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. AS RÉGUAS DEVEM POSSUIR DIMENSÕES APROXIMADAS DE 8 A 10 MM DE ESPESSURA E 20 A 25 CM DE LARGURA. ESTÁ INCLUSO NO FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO COMPLETA, COMPREENDENDO ESTRUTURA METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO EM PERFIL TIPO METALON, RÉGUAS/LÂMINAS DE PVC, RÉGUAS DE ACABAMENTO PERIMETRAL, CANTONEIRAS, PEÇAS DE EMENDA, PARAFUSOS, BUCHAS, CABOS DE AÇO, GRAMPOS PARA FIXAÇÃO DOS CABOS DE AÇO E DEMAIS ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS COM O SISTEMA. O SERVIÇO DEVERÁ INCLUIR A EXECUÇÃO INTEGRAL DA INSTALAÇÃO, REALIZADA POR EQUIPE ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS, GARANTINDO NIVELAMENTO, ESTABILIDADE, ESTÉTICA E ACABAMENTO ADEQUADO, SEM APRESENTAR DEFORMAÇÕES, FALHAS OU FOLGAS. TODO O MATERIAL FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, DE PRIMEIRA LINHA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. |  |  |

Assinatura do Responsável

(Carimbo do interessado caso possua)